Nabava uređaja za spektrofotometrijsku plinsku kromatografiju

| Broj stavke | Tražena specifikacija | Ponuđene specifikacije (upisati ponuđenu vrijednost tehničke specifikacije, opisno ili numerički) | Ponuđene specifikacije odgovaraju traženim specifikacijama (DA/NE) Ispunjava Naručitelj |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Uređaj za spektrofotometrijsku plinsku kromatografiju sa sustavom za automatsko tekućinsko injektiranje, i detektorom ionizacije plamena (FID) |  |  |
| 2. | Pećnica za kolonu: Raspon temperature minimalno od sobne +2 do 450ᵒC ili više |  |  |
| 3. | Split/splitless injektor: Split ratio: minimalno 9000:1 |  |  |
| 4. | Split/splitless injektor: Maksimalna temperatura: 450 ᵒC |  |  |
| 5. | Sustav za automatsko tekućinsko injektiranje („eng.autosampler“): minimalno 110 položaja / mjesta za uzorke |  |  |
| 6. | Plamenoionizacijski detektor (FID): minimalna osjetljivost : < 1.2 pg C/s |  |  |
| 7. | Program za upravljanje instrumentom i obradu podataka. |  |  |
| 8. | U ponudu uključena prateća oprema za prikaz rezultata. |  |  |