## Sheet1
A.1.1. Rušenje i demontaža |  | j.m. | kol. | j.c. | kn
A.1.1. Probijanje otvora u nosivom zidu od opeke debljine
20-25 cm, vel. 2 m2 |  | kom | 5 |  | 0
A.1.2. Otucanje žbuke sa zidova od opeke |  | m2 | 500 |  | 0
A.1.3. Vađenje vrata i prozora do 2 m2 |  | kom | 5 |  | 0
A.1.4. Vađenje vrata i prozora 2 – 4 m2 |  | kom | 5 |  | 0
A.1.5. Utovar šute u kante i transport stepenicama do
40 m udaljenosti |  | m3 | 30 |  | 0
A.1.6. Čišćenje ravnog krova od mahovine i lišća sa
spuštanjem s krova i odvozom na gradski deponij |  | m2 | 120 |  | 0
A.1.7. Skidanje zidnih i podnih keramičkih pločica |  | m2 | 80 |  | 0
UKUPNO A rušenje i demontaža |  |  |  |  | 0
B.1.1. Zemljani radovi
B.1.2. Čišćenje i planiranje zemlje |  | m2 | 100 |  | 0
B.1.2. Razni manji zemljani radovi prema ukazanoj potrebi |  | h | 100 |  | 0
B.1.3.Razni iskopi zemlje III. Kat. Sa utovarom i odvozom |  | m3 | 50 |  | 0
UKUPNO B zemljani radovi |  |  |  |  | 0
C.1.1. Betonski i armirano betonski radovi
C.1.2. Ručno betoniranje betonskih podloga debljine 10-12 cm
Beton razreda C 16/20 |  | m3 | 10 |  | 0
C.1.3. Ručno betoniranje trakastih temelja, temelja samaca i
sličnih jednostavnih konstrukcija većeg presjeka
betonom razreda C 12/15 |  | m3 | 50 |  | 0
C.1.4. Ručno betoniranje malih presjeka u nivou tla – parapeti
ograda uključivo potrebno nabijanje i njegu betona
razreda C 20/25 |  | m3 | 50 |  | 0
C.1.5. Ručno betoniranje malih presjeka – stupova i serklaža u
visini do 3 m sa potrebnim nabijanjem i njegom betona
razreda C 20/25 |  | m3 | 50 |  | 0
C.1.8. Razni manji radovi i zahvati prema ukazanoj potrebi
Rad NKV |  | h | 80 |  | 0
Rad KV |  | h | 80 |  | 0
UKUPNO C betonski i armirano betonski radovi |  |  |  |  | 0
|  | j.m. | kol. | j.c. | kn
D.1.1. Zidarski radovi
D.1.2. Zidanje nosivih zidova opekom u produženom mortu
uključivo radnu skelu i horizontalni transport do 20 m,
zid debljine 20 cm |  | m2 | 30 |  | 0
D.1.3. Zidanje pregradnih zidova opekom u produženom
mortu uključivo radnu skelu i horizontalni transport
do 20 m, zid debljine 12 cm |  | m2 | 30 |  | 0
D.1.4. Zidanje nosivih zidova blokovima od pjenobetona
ljepljenjem odgovarajućim ljepilom uključivo radnu
skelu i horizontalni transport do 20 m, zid debljine
30 cm |  | m2 | 30 |  | 0
D.1.5. Zidanje nosivih zidova blokovima od pjenobetona
ljepljenjem odgovarajućim ljepilom uključivo radnu
skelu i horizontalni transport do 20 m, zid debljine
20 cm |  | m2 | 30 |  | 0
D.1.6. Zidanje pregradnih zidova blokovima od pjenobetona
ljepljenjem odgovarajućim ljepilom uključivo radnu
skelu i horizontalni transport do 20 m, zid debljine
10 cm |  | m2 | 30 |  | 0
D.1.7. Žbukanje unutarnjih i vanjskih zidnih površina
cementnom žbukom 1:3 – gruba i fina žbuka uz
predhodno nabačeni cem. špric, uključivo radnu
skelu i interni transport do 20 m |  | m2 | 30 |  | 0
D.1.8. Izrada grube žbuke zidova od opeke i betona u
produženom mortu 1:2:6 uz predhodno nabačeni
cementni špric, uključivo radnu skelu i interni
transport do 20 m |  | m2 | 30 |  | 0
D.1.9. Popravak žbuke nakon ugradbe instalacija. Dobava
materijala, potrebna radna skela i žbukanje širine
do 10 cm |  | m1 | 30 |  | 0
D.1.10. Popravak žbuke nakon ugradbe instalacija. Dobava
materijala, potrebna radna skela i žbukanje širine
do 20 cm |  | m1 | 100 |  | 0
D.1.11. Popravak žbuke nakon ugradbe instalacija. Dobava
materijala, potrebna radna skela i žbukanje širine
20 do 40 cm |  | m1 | 100 |  | 0
D.1.12. Izvedba plivajućeg poda. Čišćenje podloge, postava
termoizolacionog sloja od tvrdih ploča polistirena,
postava zaštitne PVC folije, postava armaturne mreže
Q 131 te izvedba cem glazure debljine 3-5 cm |  | m2 | 100 |  | 0
D.1.13. Dobava materijala i izrada cementne glazure na
podnim površinama od cem morta M-10, debljina sloja
|  | j.m. | kol. | j.c. | kn
od 3-5cm |  | m2 | 80 |  | 0
D.1.14. Dobava materijala i polaganje betonskih kulir ploča
vel. 60 x 60 cm na podlogu od cementnog morta M-10
uključivo fugiranje cem mortom iste kvalitete |  | m2 | 80 |  | 0
D.1.15. Dobava materijala i polaganje – ugradba parkovnih
rubnjaka u posteljicu betona C 16/20, uključivo
fugiranje sljubnica i izradu potrebnog pada |  | m1 | 100 |  | 0
D.1.16. Zidarska ugradba dovratnika. Namještanje, učvršćenje
i ugradba dovratnika u već izvedene otvore te obrada
špaleta produžnim mortom
a) otvori do 2 m2 |  | kom | 10 |  | 0
b) otvori veći od 2 m2 |  | kom | 10 |  | 0
D.1.17. Zidarska ugradba doprozornika. Namještanje,
učvršćivanje i ugradba dovratnika u već izvedene otvore
te obrada špaleta produžnim mortom
a) otvori do 2 m2 |  | kom | 5 |  | 0
b) otvori veći od 2 m2 |  | kom | 5 |  | 0
D.1.18. Zidarska ugradba poklopca šahta 60 x 60 cm |  | kom | 5 |  | 0
D.1.19. Zidarska ugradba podne rešetke 20 x 20 – 40 x 40 |  | kom | 5 |  | 0
D.1.21. Izrada,dobava i postava drvenih punih sobnih vrata
Sa futer štokom i kvakom.Lakirana u bijeloj bojii pur lakom
visoke kvalitete |  | kom | 10 |  | 0
D.1.22. Razni manji zidarski radovi prema ukazanoj potrebi,
kao krpanja, manje ugradbe i montaže
a) Rad NKV |  | h | 50 |  | 0
b) Rad PKV |  | h | 50 |  | 0
c) Rad KV |  | h | 50 |  | 0
d) Rad VKV |  | h | 50 |  | 0
UKUPNO D zidarski radovi |  |  |  |  | 0
E.1.1. Tesarski i krovopokrivački radovi
E.1.15. Izrada drvene podkonstrukcije na zidovima, kao
podloge za daljnje oblaganje u zadani materijal.
Jelova građa presjeka 5 x 8 cm |  | m2 | 50 |  | 0
E.1.23. Dvostruko pokrivanje krova nagiba manjeg od 40
ravnim crijepom. Pokrivanje grebena i sljemena,
te izrada ruba krova i završnog reda na mort |  | m2 | 120 |  | 0
E.1.24. Pokrivanje drvenog krova, nagib manji od 40, sa
jednim slojem krovne ljepenke sa premazom preklopa |  | m2 | 100 |  | 0
E.1.25. Razni manji tesarski i krovopokrivački radovi prema
ukazanoj potrebi
a) Rad NKV |  | h | 30 |  | 0
b) Rad PKV |  | h | 30 |  | 0
c) Rad KV |  | h | 30 |  | 0
|  | j.m. | kol. | j.c. | kn
d) Rad VKV |  | h | 50 |  | 0
UKUPNO E tesarski i krovopokrivački radovi |  |  |  |  | 0
F.1.1. Izolaterski radovi
F.1.2. Osnovni hladni premaz – recitol ili drugi sličan
proizvod na suhu i otprašenu površinu |  | m2 | 100 |  | 0
F.1.3. Dvoslojni izolacijski akrilni premaz – allcat, stigocryl
ili sličan proizvod, na suhu i otprašenu površinu |  | m2 | 80 |  | 0
F.1.4. Vrući premaz bitumenskom masom na predhodno
izvedeni hladni premaz |  | m2 | 80 |  | 0
F.1.5. Polaganje izolacijske trake varene plamenikom po
cijeloj površini na predhodni hladni premaz
bitumenskom emulzijom
a) bitufix V-3 ili druga traka odgovarajuće kvalitete |  | m2 | 80 |  | 0
b) bitufix VZ-4 ili druga traka odgovarajuće kvalitete |  | m2 | 80 |  | 0
c) flex-bitufix V-4 ili druga traka odgovarajuće kvalitete |  | m2 | 80 |  | 0
d) flex-bitufix GV-4 ili druga traka odgovarajuće kvalitete |  | m2 | 80 |  | 0
F.1.9. Termoizolacija zidnih površina, tervol – TVRDI
ili sličan proizvod
a) 5 cm |  | m2 | 50 |  | 0
b) 10 cm |  | m2 | 50 |  | 0
F.1.10. Termoizolacija zidnih površina pločama
ekspandiranog polistirena – tvrdi, ljepljenjem na zidnu
površinu specijalnim ljepilom te učvršćenje PVC
pričvrsnicama
a) 5 cm |  | m2 | 50 |  | 0
b) 8 cm |  | m2 | 50 |  | 0
c) 10 cm |  | m2 | 50 |  | 0
F.1.11. Dobava i postava cijevne skele |  | m2 | 100 |  | 0
UKUPNO F izolaterski radovi |  |  |  |  | 0
G.1.1. Keramičarski radovi
G.1.2. Dobava materijala i opločenje unutarnjih zidnih
površina keramičkim pločicama ljepljenih na
pripremljenu podlogu, visine opločenja do 260 cm,
uključivo fugiranje fuga širine 2-3 mm. Nabavna
cijena pločica do 80 kn/m2 |  | m2 | 120 |  | 0
G.1.3. Dobava materijala i opločenje unutarnjih podnih
površina keramičkim pločicama ljepljenih na
pripremljenu podlogu, uključivo fugiranje fuga
širine 2-3 mm. Nabavna cijena pločica do 80 kn/m2 |  | m2 | 120 |  | 0
G.1.4. Dobava materijala i opločenje vanjskih podnih
|  | j.m. | kol. | j.c. | kn
površina keramičkim pločicama ljepljenih ljepilom
za vanjsku upotrebu na pripremljenu podlogu,
uključivo fugiranje fuga širine 2-3 mm.
Nabavna cijena pločica do 90 kn/m2 |  | m2 | 120 |  | 0
G.1.5. Dobava materijala i opločenje unutarnjih stupova
keramičkim pločicama ljepljenih i na pripremljenu
podlogu, i na pripremljenu podlogu,
uključivo fugiranje fuga širine 2-3 mm.
Nabavna cijena pločica do 90 kn/m2
a) pravokutni stupovi |  | m2 | 50 |  | 0
b) okrugli stupovi |  | m2 | 50 |  | 0
G.1.6. Dobava materijala i opločenje parapeta visine do 70 cm
keramičkim pločicama ljepljenih na
pripremljenu podlogu, uključivo fugiranje fuga
širine 2-3 mm. Nabavna cijena pločica do 80 kn/m2
a) vanjske površine |  | m2 | 50 |  | 0
b) unutarnje površine |  | m2 | 50 |  | 0
G.1.7. Dobava materijala i opločenje stepenica
keramičkim pločicama ljepljenih na
pripremljenu podlogu, uključivo fugiranje fuga
širine 2-3 mm. Nabavna cijena pločica do 100 kn/m2
a) vanjske površine |  | m2 | 100 |  | 0
b) unutarnje površine |  | m2 | 100 |  | 0
G.1.8. Dobava materijala i opločenje podnožja zidova ( sokl )
jednim redom keramičkih pločica visine 10-20 cm
ljepljenih na pripremljenu podlogu, uključivo fugiranje
fuga širine 2-3 mm. Nabavna cijena pločica do 80 kn/m2 |  | m2 | 100 |  | 0
UKUPNO G keramičarski radovi |  |  |  |  | 0
H.1.1. Limarski radovi
H.1.2. Dobava materijala, izrada i montaža polukružnog
visećeg žlijeba od pocinčanog lima debljine 55 mm
uključivo kuke i sav spojni i montažni materijal
a) RŠ 25 cm |  | m1 | 70 |  | 0
b) RŠ 33 cm |  | m1 | 70 |  | 0
c) RŠ 40 cm |  | m1 | 70 |  | 0
H.1.3. Dobava materijala, izrada i montaža vertikalne
olučne cijevi od pocinčanog lima debljine 55 mm
uključivo obujmice i sav spojni i montažni materijal
a) RŠ 33 cm |  | m1 | 70 |  | 0
b) RŠ 40 cm |  | m1 | 70 |  | 0
c) RŠ 50 cm |  | m1 | 70 |  | 0
H.1.4. Dobava materijala, izrada i pokrivanje krovnih ivica
( vjetrorlajsne ) kosog krova RŠ 33 cm, uključivo sav
spojni i montažni materijal
- pocinčani lim |  | m1 | 80 |  | 0
|  | j.m. | kol. | j.c. | kn
H.1.5. Dobava materijala, izrada i pokrivanje rubnog lima
kosog krova RŠ 33 cm, uključivo sav spojni i
montažni materijal
- pocinčani lim |  | m1 | 100 |  | 0
H.1.6. Dobava materijala, izrada i pokrivanje prozorskih
klupčica RŠ 33 cm, uključivo sav spojni i
montažni materijal
- pocinčani lim |  | m1 | 100 |  | 0
H.1.7. Razni manji limarski radovi i popravci na postojećim
objektima
a) Rad NKV |  | h | 20 |  | 0
b) Rad PKV |  | h | 20 |  | 0
c) Rad KV |  | h | 20 |  | 0
d) Rad VKV |  | h | 20 |  | 0
UKUPNO H limarski radovi |  |  |  |  | 0
I.1.1. Soboslikarsko ličilački radovi
I.1.2. Bojanje disperzivnom bojom unutarnjih zidnih i
stropnih površina u dva sloja sa krpanjem i popravkom
manjih oštećenja
a) svijetli ton |  | m2 | 1000 |  | 0
b) tamni ton |  | m2 | 1000 |  | 0
I.1.3. Bojanje sintetskom bojom drvenih površina u dva sloja
uz predhodni premaz firnisom |  | m2 | 80 |  | 0
I.1.4. Bojanje lak bojom metalnih površina u dva sloja uz
predhodni premaz temeljnom bojom |  | m2 | 80 |  | 0
I.1.5. Bojanje bojom za beton zidnih i podnih površina uz
predhodno krpanje i popravak malih oštečenja površine |  | m2 | 80 |  | 0
I.1.6. Bojanje fasadnom bojom zidnih i stropnih površina u
dva sloja, sa krpanjem i popravkom manjih oštećenja
površine
a) bojanje fasadnom bojom bijela |  | m2 | 80 |  | 0
b) bojanje fasadnom bojom svijetli ton |  | m2 | 80 |  | 0
c) bojanje fasadnom bojom tamni tonovi |  | m2 | 80 |  | 0
I.1.7. Premaz podnih i zidnih površina epoksidnom bojom
u dva sloja sa predhodnim slojem inpregnacije |  | m2 | 80 |  | 0
I.1.8. Gletanje zidova, kitanje i šmirglanje sve do potpune
pripremljenosti za farbanje |  | m2 | 1000 |  | 0
I.1.9. Premaz drvenih površina lazurnom bojom u 2 sloja |  | m2 | 100 |  | 0
I.1.10. Razni manji soboslikarski radovi i popravci na
postojećim objektima
a) Rad NKV |  | h | 20 |  | 0
b) Rad PKV |  | h | 20 |  | 0
c) Rad KV |  | h | 20 |  | 0
|  | j.m. | kol. | j.c. | kn
d) Rad VKV |  | h | 20 |  | 0
UKUPNO I soboslikarsko ličilački radovi |  |  |  |  | 0
J.1.1.Podopolagački radovi
J.1.2. Skidanje starog parketa s odvozom na gradski deponij |  | m2 | 120 |  | 0
J.1.3. Dobava i postava hrastovog parketa 1.klase |  | m2 | 120 |  | 0
J.1.4. Brušenje parketa |  | m2 | 120 |  | 0
J.1.5. Kitanje,šmirglanje i lakiranje parketa u tri sloja |  | m2 | 120 |  | 0
J.1.6.Dobava i postava kutnih letvica za parket 3×2cm |  | m1 | 200 |  | 0
J.1.7. Izravnavanje podova nivelir masom |  | m2 | 120 |  | 0
J.1.8. Dobava i postava OSB ploča |  | m2 | 120 |  | 0
J.1.9. Dobava i postavljanje hidroizolacije |  | m2 | 120 |  | 0
J.1.10. Dobava i postava laminata 8/12 mm, podloga sa
spužvicom ili IZO kockom 3 mm |  | m2 | 120 |  | 0
J.1.11. Skidanje stare glazure |  | m2 | 120 |  | 0
UKUPNO J. podopolagački radovi |  |  |  |  | 0
K.1.1. Radovi prijenosa i prijevoza materijala
K.1.2.Prijevoz stvari kombijem zapremine do 2m3 na lokaciji
Sveti Duh-Kačićeva |  | tura | 20 |  | 0
K.1.3. Čišćenje dvorišta i prostorija od glomaznog otpada i odvoz
na gradski deponij kamionima kiperima zapremine 2m3 |  | tura | 20 |  | 0
K.1.4. Sitni dnevni popravci koji mogu nastati tokom godine, rad
u režiji |  | h | 100 |  | 0
UKUPNO K. radovi prIjenosa i prijevoza materijala |  |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
RADOVI POD TOČKOM 1.1. TEKUĆE ODRŽAVANJE
A 1.1. Rušenje i demontaža |  |  |  |  | 0
B 1.1. Zemljani radovi |  |  |  |  | 0
C 1.1. Betonski i armirano betonski radovi |  |  |  |  | 0
D 1.1. Zidarski radovi |  |  |  |  | 0
E 1.1. Tesarski i krovopokrivački radovi |  |  |  |  | 0
F 1.1. Izolaterski radovi |  |  |  |  | 0
G 1.1. Keramičarski radovi |  |  |  |  | 0
H 1.1. Limarski radovi |  |  |  |  | 0
I 1.1. Soboslikarsko ličilački radovi |  |  |  |  | 0
J 1.1. Podopolagački radovi |  |  |  |  | 0
K 1.1. Radovi prijenosa i prijevoza materijala |  |  |  |  | 0
0
UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI BEZ PDV-a |  |  |  |  | 0
PDV 25% |  |  |  |  | 0
SVEUKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI SA PDV-om |  |  |  |  | 0
SLOVIMA UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI BEZ PDV-a
SLOVIMA PDV 25%
SLOVIMA SVEUKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI SA PDV-om
NAPOMENA:
- U JEDINIČNU CIJENU SVIH STAVKI TREBA BITI URAČUNAT SVAKODNEVNI DOLAZAK NA FAKULTET VEZAN UZ POPRAVKE, TE DOSTAVA SVOG POTREBNOG MATERIJALA ZA IZVOĐENJE RADOVA.
- JEDINIČNA CIJENA TREBA SADRŽAVATI SAV POTREBAN MATERIJAL I CIJENU RADA. POPUSTI SE NE MOGU DAVATI NA UKUPNI IZNOS NEGO MORAJU BITI URAČUNATI U JEDINIČNU CIJENU.
- OBRAČUN SE VRŠI PO STVARNO IZVEDENIM KOLIČINAMA IZ DOKAZNICE MJERA.
- RADI SPECIFIČNOSTI USTANOVE NEKI RADOVI NA ODRŽAVANJU MORAJU SE IZVODITI TIJEKOM VIKENDA I KAO TAKVI NEMOGU SE NAPLATITI PO DRUGOJ CIJENI NEGO PO CIJENI IZ PONUDE, KOJE SU DATE U TROŠKOVNIKU, KOJI JE SASTAVNI DIO UGOVORA.