## Slide 1
Metode mjerenja protoka - Mjerenje pomoću prigušnica
Standardni zaslon
Venturimetar
Sapnica
Dallova cijev

## Slide 2
Metode mjerenja protoka – Brzinska mjerila
Mjerna koljena
Pitotova cijev
Prandtlova-Pitotova cijev
Dinamometričko mjerilo

## Slide 3
Metode mjerenja protoka – Lebdjelica i turbinska mjerila
Lebdjelica
Turbinsko mjerilo

## Slide 4
Metode mjerenja protoka – Indukcijsko i ultrazvučno
Indukcijsko mjerilo
Ultrazvučno mjerilo

## Slide 5
Metode mjerenja protoka – Hidrometrijsko krilo
Metode mjerenja protoka – Klipno mjerilo

## Slide 6
Metode mjerenja protoka – Rotacijsko mjerilo
Metode mjerenja protoka – Mjerne pumpe
Membranska
Peristaltička

## Slide 7
Metode mjerenja protoka – Mjerni kanali
Venturijev kanal
Kanal sa i bez bočnog suženja
Thompsonov preljev

## Slide 8
Metode mjerenja razine – površinske i podzemne vode
Vodomjerna letva
“fućkaljka” (za podzemne vode)

## Slide 9
Metode mjerenja razine – površinske i podzemne vode
Limnigraf
Kapacitivna (otporna) sonda

## Slide 10
Metode mjerenja razine – površinske i podzemne vode
Ultrazvučni mjerač
Tlačna sonda (indirektno)

## Slide 11
Metode mjerenja brzine
Traserima (Lagrange)
Pitotova cijev
Anemometar

## Slide 12
Metode mjerenja brzine
Anemometar “vruća žica”
Ultrazvučni Anemometar

## Slide 13
Metode mjerenja brzine
PIV
ADV
ADCP

## Slide 14
Metode mjerenja gustoće, temperature i saliniteta mora
CTD sonda