## Slide 1: Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Diplomski studij – smjer Organizacija građenja Praćenje i kontrola gradnje
Prof.dr.sc. Ivica Završki
Zagreb, 2025.

## Slide 2: 1. Normativne osnove stručnog nadzora nad izvođenjem građevinskih radova, zakoni, pravilnici
Relevantni zakoni i pravilnici:
Zakon o gradnji, NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 145/24
Zakon o prostornom uređenju NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23
Zakon o građevinskoj inspekciji NN 153/13, 145/24
Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, NN 78/15, 118/18, 110/19
Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu, NN 78/15, 114/18, 110/19
Zakon o građevnim proizvodima, NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20
Pravilnik o stručnom ispitu osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva, NN 24/08, 141/09, 23/11, 129/11, 109/12, 02/14, 65/14, 23/15
Pravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te sadržaja završnog izvješća nadzornog inženjera, NN 111/14, 107/15, 20/17, 98/19, 121/19, 131/21
Pravilnik o tehničkom pregledu građevine NN 46/18, 98/19

## Slide 3
- Zakon o obveznim odnosima, NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22, 156/22, 155/23
- Zakon o javnoj nabavi, NN 120/16, 114/22